АДМИНИСТРАЦИЯ

БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 декабря  2016 г  № 227

О программе развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Банинский  сельсовет»

Фатежского района Курской области на период

2016-2024 годы

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12., Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Банинский  сельсовет» Фатежского района Курской области Администрация Банинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить программу  развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Банинский  сельсовет» Фатежского района Курской области на период 2016-2024 годы согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Банинского сельсовета

Фатежского района                                                                  В.И.Быстрякова

Утверждена

постановлением Администрации

Банинского сельсовета

Фатежского района

От  21 декабря 2016г. № 227

# Программа

развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Банинский  сельсовет»

Фатежского района

Курской области на 2016-2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Банинский  сельсовет» Фатежского района Курской области

# на 2016-2024 годы"

| Наименование программы | Программы развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2016-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит ______ тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – _____ тыс. рублей; 2017 год – _____ тыс. рублей; 2018 год – _____ тыс. рублей; 2019 год – _____ тыс. рублей; 2020 год – _____ тыс. рублей; 2021 год – _____ тыс. рублей; 2022 год – _____ тыс. рублей. 2024 год – _____ тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Банинский  сельсовет» расположено в Фатежском районе Курской области.

Муниципальное образование «Банинский  сельсовет» включает в себя

13 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Банинский  сельсовет» является поселок Чермошной.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 2 608 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Банинский  сельсовет» относительно средний. Муниципальное образование «Банинский  сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в   Фатежском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Банинский  сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2016 года составляет 58,90 тыс. кв.м.  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2016 году на 1-го человека составляла 12,0 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 90,0%, сетевым газоснабжением – 99 %.

По состоянию на 01.01.2016 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Банинского сельсовета имеется 1. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Банинского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры .

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилфонда

МО «Банинский  сельсовет» на 01.12.2016 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Удельное потребление коммунальных услуг в год |  |  | Годовое потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (га) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (т.куб.м ) | Электроэнергия (т.кВт) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п.Чермошной | 104 | 268 | 66,0 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.1-е Банино | 86 | 169 | 90,0 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. 2-е Банино | 44 | 77 | 191,0 | - | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х.Ломовка | 8 | 14 | 93,5 | - | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Моховое | 14 | 23 | 92,0 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Бычки | 87 | 178 | 306,5 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Горки | 40 | 79 | 210,4 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Жердево | 82 | 191 | 298,6 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с.Музалевка | 23 | 50 | 34,5 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Ржава | 174 | 924 | 355,5 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 11 | х.Сорокин | 21 | 153 | 39,0 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с.Сотниково | 162 | 475 | 608,5 | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 13 | х.Щекатихино | 5 | 7 | 14,0 | - | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 850 | 2608 | 2399,5 | 46/190 | 237/678 | 217/654 |  | 237 | 217 | 60 | 600 | 1160 | 11,4 | 406,8 | 758,64 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной сферы, находящиеся на территории МО «Банинский  сельсовет» за 2016  год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Общие данные |  |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Обслуживаемый персонал организации (чел.) | Общая площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | МОУ «Банинская основная общеобразовательная школа» с.1-е Банино | 8 | 3 |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | МОУ «Ржавская начальная общеобразовательная школа» д.Ржава | 8 | 2 |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | МОУ «Сотниковская средняя общеобразовательная школа» с.Сотниково | 19 | 11 |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | МДОУ «Дмитриевский детский сад» д.Ржава | 8 | 4 |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | Банинский ФАП с. 1-е Банино | 2 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | Дмитриевский ФАП д.Жердево | 2 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | Ржавский ФАП д.Ржава | 2 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | Филиал Банинского ФАП п.Чермошной | 2 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | МУК «Банинский сельский клуб» с.Банино | 3 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | МУК «Чермошнянский СДК» п.Чермошной | 3 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | МУК «Жердевский клуб досуга» д.Жердево | 3 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | МУК «Ржавский СДК» д.Ржава | 4 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | МУК «Бычковский сельский клуб» с.Бычки МУК «Сотниковский СДК» с.Сотниково | 3 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | МУК «Банинская сельская библиотека» с.1-е Банино | 1 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | МУК «Дмитриевская центральная сельская библиотека» с.Горки | 1 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | «Ржавская библиотека филиалМУК «Дмитриевской библиотеки | 1 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | МУК «Сотниковская сельская библиотека» с.Сотниково | 1 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | Отделение почтовой связи: с.Сотниково, с.Банино, с.Горки | 3 |  |  | да | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | Магазины (8) | 8 |  |  | - | да | да | да | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы

МО «Банинский  сельсовет» за 2016 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Общие данные |  | Подключение к системам коммунальной инфраструктуры |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянные работники организации (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ООО «ЭКДП Вим-Биль-Дан» | Пищевая промышленность (детское питание) | 120-130 |  | да | да | да | да | да | да | - |  |  |
| 2 | ООО «Профинтерсервис» | Садоводство | 30-40 |  | да | да | да | нет | да | да | - |  |  |
| 3 | ООО «Престиж» | Животноводство Растеневодство Машино-тракторный мастерские | 85 |  | да | да | да | нет | да | да | - |  |  |
| 4 | ООО «Курск-агро» | Растеневодство | 250 |  | да | да | да |  | да | да |  |  |  |
| 5 | ООО «Дейрра» Пронин В.В. | Животноводство Растеневодство | 80 |  | да | да | да |  | да | да |  |  |  |
| 6 | ООО «Дейрра» Пронин В.В. | Мастерские | 40 |  | да | да | да |  | да | да |  |  |  |
| 7 | ИП Скорняков С.И. | Растеневодство | 20 |  | да | да | да |  | да | да |  |  |  |
| 8 | ИП Скорняков С.И. | Машино-тракторные мастерские | 25 |  | да | да | да |  | да | да |  |  |  |
| 9 | ИП Попов Ю.В. | Автосервис | 6 |  | да | да | да |  | да | да |  |  |  |
|  | Итого |  | 656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### 3.1. Жилищный  фонд

Общая площадь жилых помещений Банинского сельсовета на 01.12.2016 г. составляет 58,90 тыс. м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладает одноэтажные здания (индивидуальная застройка), материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 850 индивидуальных домовладений.

Таблица 16 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.12.2016 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов |  |  |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 850 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 2 |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 58,90 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | - |
|  | -централизованной канализацией | «-« | - |
|  | -сетевым газом | «-« | 99 |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | - |
|  | - электроснабжением | «-« | 100 |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Банинский сельсовет» имеют износ:

Жилищный фонд с износом < 65% - 59700м2

Жилищный фонд с износом > 65% - 200м2

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего – 0,2 тыс. м2

Таблица 4

Прогноз роста численности населения в МО «Банинский  сельсовет»  в 2016-2024 годах (чел.)

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2608 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, коэф | 3,2 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 2650 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2035 году, чел. | 2780 |

Таблица 5

Прогноз строительства жилья в МО «Банинский  сельсовет»  в 2016 – 2024 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п.Чермошной | домов | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | кв. м | 500 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 2 | с.Сотниково | домов | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | кв. м | 400 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 3 | д.Ржава | домов | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 500 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 4 | с.1-е Банино | домов | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | кв.м | 300 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  | ##### Всего по поселению | домов | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|  |  | кв. м | 1700 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Банинский  сельсовет»  в 2016 – 2024  годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Единицы измерения |  | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | % обеспеченности |  | значение |  | % | I очередь |  |  |  | расчетный срок |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  | мест |  | 25 |  | - |  | 25 |  | 100 |  | 25 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения |  | объект |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест |  | 425 |  | - |  | 425 |  | 100 |  | 425 | 425 |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект |  |  | 0 |  | 0,0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт |  | объект |  | 4 |  | - |  | 4 |  | 100 |  | 4 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи |  | автомобиль |  | - |  | 0,0 |  | 1 |  | 100 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Аптеки |  | объект |  | - |  | 0,0 |  | 1 |  | 100 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года |  |  | - |  |  | 0,0 | 1 (принятая норма на 1000 жителей) |  | 100 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  |  | мест | - |  |  | 0,0 | 1 |  | 100 |  | 1 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) |  |  | га | - | 0,0 |  |  | - |  | 100 |  | строительство спортивного ядра, площадью 500 м2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Спортивные залы, в том числе |  |  | м2 площ. зала | - | 0,0 |  |  | - |  | 0 |  | - | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений |  |  | объект | 6 | - |  |  | - |  | 100 |  | 1 (реконструкция существующих объектов) | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 3 | Сельские массовые библиотеки |  |  | тыс. единиц хранения/мест | 3 | - |  |  | - |  | 100 |  | (реконструкция существующих объектов) | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, |  |  | м2 застройки. | 250 |  | 0 |  |  | 50 | - |  | 50 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | раб. мест | - |  | 0,0 |  |  | 9 | 100 |  | 9 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  | пос. мест/тыс.чел |  | - |  | - |  |  | 25 | 100 |  | 25 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс |  | помывочное место |  | - |  | 0,0 |  | 16 |  | 100 |  | 16 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение |  | объект |  | 1 |  | - |  |  | По проекту | - |  | - | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 2 | Отделения связи |  | объект |  | 3 |  | - |  |  | По проекту | - |  | 3 | По заданию на проектирование |  |  |  |  |
| 3 | Отделение, филиал банка |  | опер. место |  | - |  | - |  |  | 1 на 3 тыс. чел. | 100 |  | - | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Пожарное депо |  | пожарный автомобиль |  | - |  | - |  |  | 1 на 8 тыс. чел. | 100 |  | - | По заданию на проектирование |  |  |  |  |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

МО «Банинский  сельсовет»

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Фатежских РЭС ПО ЦЭС сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

На территории сельсовета имеется 18 трансформаторных подстанций (ПС 35/10кВ и КТП 10х0,4).

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

По территории сельсовета проходит ЛЭП 330кВ - 3,23 км и ЛЭП 35кВ, протяженностью около 8,6 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Программой на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Программой на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

3.3. Прогноз схемы развития газоснабжения

МО «Банинский  сельсовет» в 2016-2024 годах

На территории Банинского сельсовета газом обеспечены все населённые пункты,

в которых  100%  потребителей газифицировано, кроме х.Щекатихино с газификацией потребителей до 82%.

Система газоснабжения включает распределительные пункты и газовые сети 2-й категории.

Существующая система газоснабжения не вполне позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда на территории сельсовета.

Проектные предложения

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Программой на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- подключение к газовым сетям всех потребителей.

Программой на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

3.4.Схема развития водоснабжения МО «Банинский  сельсовет»

в 2016-2024 годах

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с  передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см2 , производительность 18-25 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 21 водонапорная башня, 20 артезианских скважин. Степень износа магистральных сетей 50%, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 50%, требуется капитальный ремонт.

Без централизованного водоснабжения территория 2-х населенных пунктов 
х.Ломовка, с.1-е Банино (водоснабжение осуществляется из колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых  водах, а так же используются минискважины с электро-механическим подъёмом воды).

При размещении на территории сельсовета населения в случае эвакуации при ЧС военного времени, обеспеченность водой на ХПВ составит до 65%.

Характеристика системы водоснабжения сельсовета

|  | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | 11 | - | 11 |
| Число водонапорных скважин | 20 | - | 20 |
| Число водозаборных колонок | 64 | - | 64 |
| Другие электрические и механические источники | - | - | - |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | 49,4 | - | 49,4 |

Требуется провести дополнительные мероприятия по приведению объектов и сетей централизованного водоснабжения к нормативному состоянию, расширение сети централизованного водоснабжения.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории населенных пунктов Банинского сельсовета система наружного противопожарного водоснабжения объединена с системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Банинского сельсовет» предлагается обеспечение населения централизованным водоснабжением.

В период 2017 – 2023 годов требуется осуществить строительство:

1. водозаборов (артезианских скважин) – 2 ед.

2. водонапорных установок ( водонапорных башен) – 1 ед.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 2650 и 2780 человек, соответственно.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.16 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 2608 | 5711,5 | 2650 | 2780 | 73 | 78 | 193,45 | 216,84 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 19,35 | 21,68 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 2650 | 2780 | 50 | 50 | 132,5 | 139,0 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 345,3 | 377,52 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 3770,52 | 345,3 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 453,0 | 414,4 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 18,9 | 17,3 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 43,6 | 40,0 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 12,1 | 11,1 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 120 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населённых пунктов сельсовета   требует  выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению  ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Все водонапорные башни   оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 63-100мм, давление 1-3.5кг/см2, расход воды до 37л/с,  гидранты не установлены.

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 5 населённых пунктов.

Противопожарное водоснабжение населённых пунктов (по количеству и размещению наружных источников ) не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населённых пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоёмов и централизованной системы водоснабжения, объединённой с противопожарной. Из 6 водонапорных башен  4 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Программой предлагается предусмотреть следующие мероприятия

на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей – 25,0 км или 50%;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 120 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54м3 на 1 единовременный пожар с продолжительностью пушения 3 часа). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 3.5. Мероприятия по санитарной очистке территории.

## Система сбора и вывоза ТБО

Вывоз мусора осуществляется на выделенное место под полигон ТБО (в соответствии с государственным реестром объектов размещения отходов).

В соответствии с требованием п.7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998г. №86-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Проектные предложения:

Расчет необходимого количества контейнеров и их объемов, количества площадок по сбору мусора на территории населенных пунктов Банинского сельсовета:

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 5560 м3.

Таблица 6 – Объемы накопления твердых бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 2650 | 2780 | 2000 | 2000 | 5300 | 5560 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 5300 | 5560 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит: 5560: 365 х 1=15,23 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит: 15,23 х 2 ≈ 32 шт.

На сегодняшний день в поселении нет контейнеров для бытовых отходов, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 32 контейнера в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. Таким образом, в с.Сотниково и д.Жердево – 4 шт,  в д.Ржава – 8 шт, в остальных населенных пунктах по 2 контейнера.

Примерный расчет площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

5560* 20 / 10 = 11120,0 м2

где: 20 – расчетный период, лет;

5560 – общее накопление отходов поселением в год на расчетный срок, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2035 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 11120 м2.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 32 контейнеров.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

На территории сельсовета расположены 4 сущ. кладбища общей площадью 4,7 га. В с. Бычки – 0,5 га, с.Горки – 1,8 га, с.1-е Банино -1,4 га, с.Сотниково  - 1,0га .

Программой предлагается:

- разработка мероприятий по сохранению мест традиционного захоронения (кладбищ),  дополнительной территории не требуется.

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2024 годы составляет _________ тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах .

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 6. Управление Программой

Администрация Банинского сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе Банинского сельсовета.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация Банинского сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой Банинского сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет администрации Ниженского сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация Банинского сельсовета ежегодно представляет Собранию депутатов Банинского сельсовета отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.